2016. 09. 13.

Helyszíni szemle

Szeged SZRSZKI, Készenléti Rendőrség,

Tartalomjegyzék

I. Szeged 2016. 09. 13-ai helyszíni szemle, Készenléti Rendőrség SZRSZKI	2

1.	Hiányzó dokumentumok	2

2.	Az elhelyezés körülményei	3

3.	Munkavédelmi szakemberek nem állnak rendelkezésre	14

4.	Orvosi ellátás, elsősegélynyújtás	15

5.	Raktározás	16

6.	Védőeszközök	18

7. Egyéb problémák									     19

# Szeged 2016. 09. 13-ai helyszíni szemle, Készenléti Rendőrség a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola (SZRSZKI) területén történő elhelyezése

A helyszíni szemlén résztvevők együttműködése a szakszervezettel, a márciusban tapasztaltakkal ellentétben jó volt a Készenléti Rendőrségnél, illetve a kiszolgáló Szegedi Rendészeti Szakközépiskola (SZRSZKI) gazdasági részlegével az ott lévők segítették a szakszervezet képviselőit a tájékozódásban. A műszaki határzár részeként létesített megfigyelőállásnál, a szemlét megelőzően történt baleset helyszínének megtekintését az ORFK nem engedélyezte, a szakszervezet nem tudott meggyőződni arról, hogy a balesetben közreható létesítmény és használatának körülményei veszélyt jelentenek-e a tagjai számára.

## Hiányzó dokumentumok

A szemlén bemutatásra kerültek az SZRSZKI kollégiumára vonatkozó érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvek, azonban az idő rövidsége miatt ezek megtekintésére nem volt lehetőség, ezért a szakszervezet ígéretet kapott, hogy a másolatokat elektronikus úton megkapja, ami eddig nem történt meg. A jegyzőkönyvekből lehetne megállapítani, hogy a szemlén tapasztalt, elsősorban áramvételezési lehetőségekkel és elérhetőségekkel kapcsolatos villamos hiányosságokat vizsgálták-e és ha igen, akkor ezeket megfelelőnek találták-e?

Az egészségügyi ellátással, elsősegélynyújtás feltételeinek biztosításával kapcsolatos tájékozódáshoz szükségesek a KR állományába tartozó rendőrök tájékoztatásaként, az eligazító-pihenő helyiségben kifüggesztett, ellátási információkat tartalmazó lapon feltüntetett egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződések másolatai, melyek elektronikusan rendelkezésre állnak, megküldésükre szintén ígéretet kapott a szakszervezet.

## Az elhelyezés körülményei

A márciusi szemlén tapasztalt hiányosságok felszámolására, a szolgálatot teljesítő és pihenőidejüket töltő rendőrök elhelyezési körülményeinek javítására történtek kísérletek, fejlesztések, azonban a 2016. 09. 13-ai szemlén látottak alapján kijelenthető, hogy érdemi előrelépést összességében nem sikerült elérni. A 300-350 fős állomány számára, békeidőben, az előreláthatóan tartós szolgálatteljesítésre való berendezkedés igényével még a kollégiumi körülményeket sem tudják biztosítani.

14 fő asztala, szék nincsen, de úgysem tudnának leülni, mert kell a hely az asztal alatt a táskáknak.

A határvadászok 14-en is alszanak egy szobában, emeletes ágyakon, van 1 asztaluk, meg 5 támla nélküli székük, az ágyukon öltöznek, esznek, penészes a zuhanyozójuk, nem tudják a ruháikat hol megszárítani, az egészségügyi ellátásuktól az étkeztetésükön át a védőfelszereléseikig mindenük hiányos, azt tekintik előrelépésnek, hogy már tudnak szellőztetni, ki tudják nyitni a bepenészedett zuhanyozók és bebüdösödött szobák ablakait, mert némelyikre nyár végére került szúnyogháló…

A szálláshely kapacitása 208 fő, amit tartósan 300-350 ember elhelyezésére használnak és sem a szobákat, sem a kiszolgáló egységeket, sem a személyzet számát nem fejlesztették, sőt a férőhelyek bővítésével tovább szűkítették a lehetőségeket. Külső konténerek elhelyezésével a WC-k számában és az ivóvíz hűtésében, a villamos bővítésekkel az áramellátásban és szúnyoghálók felszerelésével a szellőztetésben sikerült érzékelhető előrelépést elérni, azonban ezeket sem hajtották végre megfelelően, nem felelnek meg az előírásoknak, balesetveszélyesek és a hideg idő beálltával a hanyag kivitelezés újabb károkat fog okozni.

Ruhák és vezetékek mindenhol, áram mindenkinek kell (pl. telefonoknak), nincsen hová teregetni, ahol van egy talpalatnyi hely, oda ruhaszárító kerül, 300 emberre van 2 db háztartási szárítógép, 14 emberre egy kisméretű hűtő és mikró… Olyanok a feltételek, mintha egy 10 lakásos társasháznak 1 db mosógépen, meg 5 konnektoron kellene osztoznia.

Alulkalibrált kapacitások miatt nem tudják a hiányosságokat felszámolni, képtelenség a maximum 208 fő befogadására szolgáló épületben több mint 300 embert megfelelő körülmények között elhelyezni, például a közlekedési utak szabadon hagyását nem lehet összeegyeztetni a folyosókon történő öltözködéssel, ruhaszárítással, a mosó- és szárítógépek elhelyezésével, vagy az öltözködéshez szükséges leülési lehetőség biztosításával.

Jelenleg választani kell mosógép és leülési lehetőség, illetve megfelelő közlekedési út között.

A zuhanyozók penészesedését nem tudják megakadályozni, amíg azt kétszer annyian használják, mint ahány főre tervezték, hiába vannak nyitva az ablakok (mi lesz télen?). A mennyezet teljes felületén penészes. Hiába a szépen felújított vizesblokk, ha a túlhasználattól és az elégtelen szellőzéstől bepenészedik és a karbantartások nem tudnak lépést tartani az igényekkel, egyik zuhanyhelynél a zuhanyrózsa, másiknál a függöny hiányzik, máshol csaptelep, vagy épp kapaszkodó nincsen.

Páramentes lámpatestben áll a víz és penészes, a frissen festett felületeken is gyorsan terjed a penész. A hideg, csapadékos idő fokozni fogja ezt a problémát és gyorsan tönkremegy az is, amit szépen felújítottak.

Hiányzó csaptelepek, ebben a vizesblokkban egyáltalán nem tudnak kezet mosni. Vélhetően a karbantartás és az üzemeltetés, a létszámokhoz és az igénybevételhez mérten nem képes lépést tartani a megnövekedett feladatokkal és a túlzott használat következtében megszaporodó igényekkel. A túlzott kihasználtság miatt hatványozottan megjelenő karbantartási feladatokhoz kellene igazítani az üzemeltetés erőforrásait.

Hiányzó zuhanyrózsák.

Szépen felújított vizesblokk, azonban a víz nem az összefolyóba folyik. A bővítéseknél, felújításoknál gyakran látni hanyagságot, például a hűtőkonténer vezetékezése, a mobil vizesblokkok vízbekötései, megközelíthetősége, állandóan nyitva tartott ablakokról hiányzó szúnyoghálók, stb.

Az újonnan telepített, mobil vizesblokkok jól felszereltek, kulturáltak, megközelíthetőségük és a lakórészektől való nagy távolságuk újabb problémákat vet fel, az előírásoknak így nem felelnek meg. Csapadékos és hideg időben körülményes lesz a használatuk (pl. dolguk végeztével a sáros papucsukban mennek vissza a fegyverszoba közlekedőfolyosóján át a lakórészekbe, újabb nehézségeket okozva ezzel).

A vízvezeték szerelés a téli időszakra nem alkalmas. Állandó használat mellett a fagyásveszély kisebb, azonban ehhez teljes egészében burkolni kellene a csöveket, a csőkötések szigeteléseit mindenhol kihagyták és a meglévő szigetelések elhelyezése is elnagyolt. A bővítéseknél mindenhol látszik a kapkodás, ami indokolatlan karbantartási költségeket fog generálni, illetve a már amúgy is túlterhelt üzemeltetésnek ad felesleges feladatokat.

A vizesblokkok áramellátását, szemrevételezés alapján légkábelekkel, a lehetőségekhez mérten jól megoldották, ez már a hűtőkonténernél nem sikerült, ott mechanikai védelem hiányában, közlekedési út közvetlen közelében, a földön került elhelyezésre a 400 V-os tápkábel.

A helyhiány egyik tünete: a tűzvédelmi főkapcsoló előtti helyen, amit szabadon kellene hagyni, pont elfér egy ruhaszárító.

A kapcsolószekrény alatt elhelyezett felirat pontos útmutatást ad laikusok számára, hogy mi a teendő, ha a rendszert túlterhelték. Elvileg az érintésvédelmi felülvizsgálatokat elvégezték, mégis a szabadon nyitható védőburkolattal ellátott kapcsolószekrénybe kell belenyúlnia a rendőrnek, ahol a hiányos elhatárolású aktív részek között tapogat feltételezhetően sötétben is, hogy újra legyen áram. Valószínűleg nem bírja a 208 főre tervezett villamos hálózat a 300-350 fő kiszolgálását, ami nemcsak érintésvédelmi, hanem tűzvédelmi szempontból is aggályos.

Az épületen belüli villamos bővítések és az áramvételezési helyek használók számához történő igazításának elmaradása szabálytalanságok sokaságát eredményezte. Minden ágynál találunk saját vezetékén lógó hosszabbítókat, villamos eszközöket, a szobákban mindenen átvezetett vezetékeket, a betáplálás fejlesztését belső szerelvényezés nélkül végezték el, ami balesetveszélyes állapotokat eredményezett.

A folyosókon is és a szobákban is több helyen a vízvezetékek tartják a villamos vezetékeket.

A dokumentációs hiányosságok pótlását nem előzték meg a szükséges fejlesztések, így az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének ténye újabb kérdéseket vet fel. Ez a konnektor az érintésvédelmi vizsgálatokról készült jegyzőkönyvek helyét jelölő kiírás mellett található.

A túlzsúfoltság következtében nincsenek öltözők, szárító- és mosóhelyiségek, a zuhanyozókat és a folyosókat és már a szobákat sem tudják leülési lehetőséggel ellátni, a szobákból a nagy fekhelyigény miatt kiszorulnak az egyéb bútorok (székek, asztalok, szekrények), a folyosókon nincsen hely a szekrények mellett székeknek, a férfiak és a nők tisztálkodási és öltözködési elkülönítése a közösen használt folyosók miatt nem megoldott. A szobájában a rendőr nem tud hová ülni, a ruháját nem tudja hová rakni, nincsen helye öltözni, így megy zuhanyozni, ahol szintén nem tud se leülni, se lepakolni, majd a közös használatú folyosón öltözik, ahol szintén nem tud se leülni, se kiteregetni és semmihez sincsen helye, mert egy közlekedési út közepén tartózkodik, a szobájában pedig az ágya az egyetlen hely, ami a rendelkezésére áll.

## Munkavédelmi szakemberek nem állnak rendelkezésre

A túlterheltség és a hiányos körülmények nemcsak az üzemeltetéstől, hanem a munkavédelemtől is nagyobb odafigyelést igényelnének, vagyis legalább a felmérésekhez és a feltételek kialakításához szükséges átmeneti időszakban a minimálisan előírtnál nagyobb mértékben kell a feladatokhoz szakembereket bevonni. Ezzel szemben a polgári törvénykezéssel összhangban álló rendőrségi szabályozásban minimálisan előírt szakember töredéke áll csak rendelkezésre, azaz 4 fő munkavédelmi előadó a Budapest, Kerepesi úton és 1 fő közegészségügyi felügyelő a jelenlegi 7000 fős állományra, amelyet 10000 főre kívánnak bővíteni, akik megfeszített munkával sem fognak tudni a többszörös létszámra tervezett feladatokkal megbirkózni. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az elégtelen körülmények és a létszámbővítések lényegesen nagyobb terhet rónak a munkavédelemre is, mint az átlagos leterheltség.

A jogszabályok pontosan meghatározzák létszámhoz és tevékenységi körhöz igazítottan, hogy milyen végzettséggel, hány fő munkavédelmi szakember szükséges a munkavédelmi feladatok ellátásához.

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú mellékletének előírásaival összhangban a KR Munkavédelmi Szabályzata (12/2014. (XII. 02.) KR PK, I. fejezet 5. pontja) a 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja alapján a KR tevékenységét a II. veszélyességi osztályba sorolja.

A KR speciális, például határrendészeti feladatainak függvényében indokolt lehet az I. veszélyességi osztályba sorolás. Az érintett szerv vezetőjét jogszabály felhatalmazza a kockázatértékelés megállapításaira alapozottan arra, hogy magasabb veszélyességi osztályba soroljon szervezeti egységeket. Például a katasztrófavédelem helyi szerveit ugyanez az a jogszabály az I. veszélyességi osztályba sorolja. A migrációs válság kezelésével összefüggő határrendészeti feladatok az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú melléklete alapján részben az I. veszélyességi osztályba tartozó tevékenységek, mint például a műszaki határzár részeként megfigyelőállások létesítése, mellyel kapcsolatban baleset történt a szemlét megelőzően, de például a tömegoszlatás is fokozottan balesetveszélyes.

A II. veszélyességi osztályba tartozó tevékenység esetén, figyelembe véve a 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. mellékletének előírásait is, 7000 fős munkavállalói létszámmal a KR minimálisan 2 fő felsőfokú és 8 fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles foglalkoztatni, amibe a munkavédelmi főfelügyelő nem számítható be, I. veszélyességi osztályban ez további 3 fővel növekszik. A 3000 fős létszámbővítés minimálisan további 4-8 fő munkavédelmi szakembert igényel.

A munkavédelmi feladatok ellátásához a KR nem biztosítja a jogszabályokban minimálisan előírt személyi feltételeket, így nem tudják biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, 4 ember megfeszített munkával sem tudja 10-18 ember feladatát ellátni, ezzel veszélyeztetik a szolgálatot teljesítő rendőröket. Már a meglévő állományt sem tudják munkavédelmi szempontból biztosítani, a 3000 fős létszámbővítés pedig sok olyan átlagos leterheltséget jelentősen meghaladó feladatot fog a munkavédelemtől megkövetelni, melyek az új rendőrök szolgálatba állításához kellenek. A munkavédelem személyi feltételeinek ilyen mértékű hiányából egyenesen következik a munkavállalók életének, testi épségének és egészségének súlyos veszélyeztetése.

## Orvosi ellátás, elsősegélynyújtás

KR állományába tartozó rendőrök tájékoztatásaként, az eligazító-pihenő helyiségben kifüggesztett, ellátási információkat tartalmazó lapon feltüntetett egészségügyi szolgáltatók vélhetően az SZRSZKI és a CSMRFK foglalkozás-egészségügyi ellátását biztosítják, akik most a KR állományának ellátásáról is próbálnak gondoskodni, valószínűsíthetően mindenféle szerződéses alap és plusz erőforrás bevonása nélkül. A márciusi és a mostani szemléken, az SZRSZKI foglalkozás-egészségügyi orvosaival történő beszélgetés és az elsősegélynyújtás helyszíni feltételeinek felmérését követően feltételezhető, hogy az egészségügyi szolgáltatást nemcsak szerződéses alap nélkül, hanem az elsősegély-nyújtási és ellátási kapacitások, illetve a speciális feladatok figyelmen kívül hagyásával végzik, egy esetleges vészhelyzet (pl. tömegoszlatást követő sérülések ellátása) kezelésére nem készültek fel. A KR állományának szerződéses foglalkozás-egészségügyi ellátása nem biztosított, vészhelyzetben a megfelelő ellátás feltételei nem állnak rendelkezésre.

A 12/2014. (XII. 02.) KR Pk. Intézkedés 7. függelékében létszámhoz igazodóan meghatározták a szükséges elsősegély felszereléseket, ezzel szemben mindössze egyetlen elsősegély dobozt találtunk. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelettel összhangban a 12/2014. (XII. 02.) KR Pk. Intézkedés 51.1. pontja előírja, hogy minden olyan munkahelyen, ahol tartósan balesetveszéllyel járó tevékenység folyik, elsősegélynyújtó-helyet kell kijelölni. Az elsősegélynyújtásra kijelölt helyként az SZRSZKI főépületének I. emeleti orvosi rendelőjét adták meg, melynek az asszisztensi ügyelettel kibővített rendelési ideje a heti 168 órából 40-et fed le (tanítási időhöz igazított), vagyis nemcsak megfelelő felszerelés nincsen, hanem több mint 76 %-ban nincsen kijelölt elsősegélynyújtó hely sem.

## Raktározás

A technikai helyiségben együtt tárolják a veszélyes anyagokat élelmiszerek tárolására szolgáló hűtőtáskákkal, termoszokkal. A szemlén látott két raktárhelyiség teljesen tele van, új raktárkapacitás bevonása nélkül nem tudják megoldani a külön tárolást. A tároló polcok feliratozásáról, terhelhetőségének feltüntetéséről javarészt gondoskodtak, azonban a teherviselés átadására szolgáló saroklemezek több helyen hiányoznak, a tároló állványok állékonysága nem biztosított, ami a veszélyes anyagok (pl. könnygázpalackok) tárolása miatt kritikus.

A veszélyes anyagokhoz tartozó biztonsági adatlapok sehol sem voltak láthatóak. A könnygáz palackokon rajta vannak a védőfelszerelésekre és az elsősegélynyújtásra vonatkozó információk, azonban a raktározott anyagok jelentős része veszélyjelekkel ellátott, melyekhez az alapvető biztonsági (pl. raktározási -, felhasználási -, elsősegély-nyújtási feltételek) információkat tartalmazó biztonsági adatlapokat biztosítani kell.

## Védőeszközök

1 db AIDS-Ebola csomag volt fellelhető a raktárban, ezen kívül biológiai kockázatok elleni védelmet biztosító védőfelszerelés nem volt látható. A 300-350 fő biológiai védelmét megvalósítani hivatott, 1 személyre elegendő készlet komolyságához illik, hogy ezt az egészet egy fénymásolópapír dobozba csomagolták, amire ráragasztottak egy feliratot.

Valószínű nem alaptalanul keltene a rendőri vezetők körében is elég nagy pánikot, ha ennek a védőcsomagnak a birtokában kellene egy Ebola gyanús emberrel érintkezésbe lépniük.

Találtunk néhány védőkészletet, melyek csomagolásáról szemrevételezéssel nem lehetett megállapítani mi ellen védenek (a védőfelszereléseket tartalmazó táskákon csak méretadatokat tartalmazó címke volt) és a nyilatkozatok szerint az SZRSZKI hagyta itt, nem a KR-é.

# Problémaként jelentkezett, hogy

# sok esetben a szolgálatba vitt szendvics szó szerint megfőtt, többször előfordult, hogy kinyitották és büdös volt, azt elfogyasztani nem lehetett,

- a szolgálatba vitt szendvicsek 3 féle általában és azt váltogatják, amelyet a szervezet egy idő után nem tud elfogyasztani,

- Szolgálatot úgy szervezik meg, hogy amikor a határon vannak nincs túlóra elszámolás, azaz nincs túlóra,

- még a 30 perces munkaközi szünetet sem tudják kivenni,

- nincs hely, ahova a kánikulában hűsölni bemenjenek,

- Először öt hetente jártak le, az utóbbi időszakban pedig már kéthetente, azaz minden 2. héten lenn vannak,

- továbbá a határszolgálat után a szolgálati helyükön pl-ul Nyírbátorban további szolgálatokra osztják be őket,

- a család nagyon nehezen viseli a folyamatos távollétet,

- nem közlik velük, hogy ez a feszített szolgálat meddig tart és meddig lesznek a határon,

- átrendelésekről nem kapnak parancsot.

# Szima Judit főtitkár